Reguły, 18 lipca  2018 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.271.2.48.2018

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 13.07.2018 r. wpłynął wniosek  wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie” (nr ogłoszenia BZP: 582563-N-2018, nr sprawy: ZP.271.2.48.2018). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

# TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie treści, odnośnie minimalnych parametrów wymaganych urządzeń:

1.	Kamera zewnętrzna IP – obrotowa

Prędkość i rozdzielczość: 50 kl/s przy 4.0 Mpx – Tu jest błąd, ponieważ kamera jest 2.0 Mpx

2.	Monitor do pracy ciągłej

Czy zamawiający dopuszcza, aby monitor, który jest sprzedawany przez producenta jako monitor 32” miał przekątną matrycy 31,5” (32” wynika z zaokrąglenia producenta), natomiast jasność wynosi 350 cm/m2

3.	Poprzez pilot do obsługi systemu zamawiający rozumie klawiaturę sterującą?

Odpowiedź:

Ad. 1 Tak do opisu kamery obrotowej wkradł się błąd, Zamawiający Wymaga aby minimalne parametry dla kamery obrotowej były nie gorsze niż: „Prędkość i rozdzielczość: 50 kl/s przy 2.0 Mpx”

Ad. 2 Tak dopuszcza taki monitor jeśli producent użył takiego zaokrąglenia w karcie katalogowej.

Ad. 3 W tabeli „Minimalne wymagania ilościowe” (pkt 4.3 PFU) w pozycji 8 Zamawiający pisząc „Urządzenia niezbędne do obsługi podglądu: pilot/klawiatura/mysz” ma na myśli jeden komplet urządzeń pozwalających sprawnie sterować dostarczonym rozwiązaniem. Zamawiający nie określa precyzyjnie rodzaju urządzeń sterujących ponieważ będą one zależne od dostarczonego rozwiązania, inne dla rozwiązania opartego na wyniesieniu portów i peryferiów rejestratora do pomieszczenia obsługi, a inne dla rozwiązania opartego o komputer zarządzający.

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

(-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Referat zamówień publicznych

Tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- aa ZP.271.2.48.2018