Reguły, 18 lipca  2018 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.271.2.48.2018

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 3

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 17.07.2018 r. wpłynął wniosek  wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie” (nr ogłoszenia BZP: 582563-N-2018, nr sprawy: ZP.271.2.48.2018). Na podstawie art. 38 ust. 1a  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

# TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza poprowadzenie okablowania pomiędzy budynkiem oznaczonym nr 1 na rys. 2 załącznika nr 2 do SIWZ a kamerami 1,2,3,13 i kamerami 10,11,12 drogą napowietrzną z częściowym wykorzystaniem istniejącego przewieszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie okablowania droga powietrzną w postaci widocznych „przewieszeń” a także wykorzystywaniu obecnych.. Zamawiający wymaga aby niezbędne okablowanie poprowadzone zostało w gruncie z jak najmniejszą ingerencją w istniejące nawierzchnie z kostki brukowej. Zgodnie z punktem 4.2.h PFU zamawiający wymaga aby po rozprowadzeniu okablowania teren wokół budynku został przywrócony do stanu pierwotnego.

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

(-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Referat zamówień publicznych

Tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- aa ZP.271.2.48.2018