|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 31.05.2012 r.

# Wszyscy Oferenci:

# Zamówienia publicznego

# Nr sprawy: ZP.2711.30.2012

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, iż w dniu 28 i 29 maja 2012 r. wpłynęły zapytania Wykonawców do treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niewymagającej stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i przetargowej budynku świetlicy w Komorowie Wsi na działce Ew. 628”. Mając na uwadze zasadę jawności postępowania i zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający o odpowiedziach informuje wszystkich oferentów zainteresowanych złożeniem oferty.

# Treść zapytań

# Zapytanie I z dnia 28 maja 2012 r.

- Czy przedmiotowa działka jest uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? Czy jeśli nie ma miejscowego planu to czy Zamawiający jest w posiadaniu warunków zabudowy?

- Czy termin realizacji zamówienia: do 31.08.2012 r. jest terminem złożenia dokumentacji z wnioskiem o pozwolenie na budowę czy przekazania Zamawiającemu dokumentacji z decyzją pozwolenia na budowę?

- Wg. opisu z zapytania: w zakres dokumentacji wchodzi dokumentacja inst. wod. kan. i inst. elektrycznej. W związku z powyższym, jakiego rodzaju ogrzewanie przewiduje Zamawiający?

# Odpowiedź Zamawiającego:

- Przedmiotowa działka jest uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Termin zakończenia t.j. 31.08.2012 r. jest terminem przekazania Zamawiającemu dokumentacji z decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Zamawiający przewiduje ogrzewanie elektryczne.

# Zapytanie II z dnia 29 maja 2012 r.

# Czy posiadają Państwo jakieś konkretne wytyczne do projektu świetlicy – technologię wykonania, materiały, przewidywane instalacje itp.?

# Odpowiedź Zamawiającego:

W ogłoszeniu podano: "Budynek parterowy modułowy o konstrukcji stalowo drewnianej".

Uszczegółowienia nastąpią w trakcie projektowania.

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2711.30.20112

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego