# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE :

I    WSTĘP

1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem dachu w budynku komunalnym, mieszkaniowym w Komorowie ul. Mazurska67.

2.   ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument postępowania, przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB), obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych:   remontowych,   ogólnobudowlanych,   instalacyjnych  i  wykończeniowych w zakresie remontu dachu istniejącego  budynku  mieszkalnego, komunalnego w   Komorowie przy   ul. Mazurska67.

4.   OBJAŚNIENIA (DEFINICJE) - OKREŚLENIA PODSTAWOWE:

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, są standardowe - podstawowe wynikające z wiedzy budowlanej.

5.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT :

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność           z dokumentacją kosztorysowa lub poleceniami Zamawiającego lub jego umocowanych prawnie przedstawicieli.

5.1   Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie określonym w umowie z Wykonawcą za sporządzeniem  protokółu przekazania placu budowy.

Z dniem przejęcia placu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za teren budowy, jego wyposażenie i bezpieczeństwo.

Wykonawca zapewni dozorowanie placu budowy po godzinach pracy.

W dniu przekazania placu budowy zostanie spisany stan liczników poboru mediów zewnętrznych (woda, prąd, itp.).

Od dnia przejęcia placu budowy obowiązuje Wykonawcę posiadanie ubezpieczenia obiektu od odpowiedzialności cywilnej i losowej.

5.2   Dokumentacja projektowa

Wykonanie wg przedmiaru robót i zatwierdzonego kosztorysu ofertowego.

  - Zgodność robót z dokumentacją . Wykonawcę obowiązuje zgodność robót z dokumentacją j.w. .

5.4   Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawcę obowiązuje ciągłość zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz zamieszczenie tablicy informacyjnej budowy.

5.5   Ochrona przeciwpożarowa w trakcie wykonywania robót,

Wykonawca musi zachować zgodność z obowiązującymi przepisami ppoż.

5.6   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Należy zwrócić szczególną uwagę na nieingerowanie w teren poza nieruchomością obejmującą teren przebudowywanego budynku.

5.7   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca musi zachować zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa                 i higieny pracy.

5.8   Ochrona i utrzymanie robót

Roboty należy prowadzić za pośrednictwem wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane adekwatne do nadzorowanej branży oraz prawo do wykonywania zawodu potwierdzone stosownym  zaświadczeniem  izby inżynierów budownictwa.

5.9   Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich praw i innych przepisów związanych z prowadzoną działalnością inwestycyjno - budowlaną.

II    MATERIAŁY

1.   ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW :

Materiały należy uzyskać od sprawdzonych dostawców.

Wszelkie wątpliwości Zamawiającego dotyczące zastosowanych materiałów obciążają Wykonawcę robót.

Materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty (CE) przed ich wbudowaniem. Atesty i certyfikaty muszą być okazane  na życzenie Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli oraz państwowego nadzoru budowlanego.

Komplet atestów i certyfikatów dotyczących wszystkich materiałów będzie podstawą do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego.

2.   POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH :

Zamawiający wyraża zgodę na pozyskanie materiałów miejscowych przy zachowaniu warunków jak w pkt. 1.

3.   INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW l WYROBÓW :

Zamawiający w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w stosunku do jakości materiałów              i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę, ma prawo na jego koszt dokonać inspekcji wytwórni materiałów i wyrobów.

- MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM :

- Materiały stosowane przez Wykonawcę, nie odpowiadające wymaganiom określonym w:

- przedmiarze robót („kosztorysy ofertowe”),

- niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych,

spowodują formalne wstrzymanie robót w zakresie objętym  niezgodnością, do czasu zapewnienia przez Wykonawcę materiałów zgodnych z zawartą umową.

Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót i ich przyczyną pokrywa Wykonawca robót w ramach wartości umownej.

5.   PRZECHOWYWANIE l SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW :

Należy unikać przechowywania i składowania nadmiernej ilości materiałów na placu budowy.

Zapasy materiałowe powinny zabezpieczyć dzienny okres pracy.

6.   WARIANTOWE SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW :

W przypadku dostawców miejscowych, stosować odbiór materiałów  zgodnie z harmonogramem  robót.

III	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w zakresie rodzaju, liczby i dopuszczenia do użytkowania:

- stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający atesty bezpieczeństwa obsługiwany przez przeszkolonych i uprawnionych pracowników.

V   TRANSPORT

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisania przy zachowaniu przepisów BHP.

V    WYKONANIE ROBÓT

Wymagania prowadzenia robót zgodnie z :

•    umową,

•    dokumentacją kosztorysową,

- STWiORB

•     ustaloną z Inwestorem organizacją robót,

•     poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego,

•    zastosowaniem wymaganej  jakości materiałów.

VI   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.    Zasady kontroli jakości robót:

  - Kontrola kierownika budowy,

  - Kontrola kierowników robót branżowych,

  - Kontrola inspektorów nadzoru inwestorskiego,

  - Kontrola organów budowlanych.

2.    Pobieranie próbek:

Zgodnie z obowiązującymi normami.

3.    Badania i pomiary:

Zgodnie z obowiązującymi normami.

4.    Raport z badań:

Zgodnie z obowiązującymi normami.

5.    Badania prowadzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego:

Wykona Wykonawca zgodnie z  wytycznymi inspektorów nadzoru inwestorskiego.

6.    Certyfikaty i deklaracje zgodności:

Do każdego zastosowanego materiału.

7.    Dokumenty budowlane :

7.1   Dziennik Budowy :

Dziennik budowy Zamawiający przekaże kierownikowi budowy w dniu    przekazania placu budowy. Prawo wpisu do Dziennika Budowy mają: kierownik budowy, kierownicy robót branżowych, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci pełniący nadzór autorski, Zamawiający (inwestor).

7.2   Rejestr obmiarów:

Rejestr obmiarów prowadzą: kierownik budowy, kierownicy robót branżowych

7.3   Dokumenty laboratoryjne:

Nie dotyczy.

7.4   Pozostałe dokumenty budowy :

Dokumentacja kosztorysowa powykonawcza  stanowiąca podstawę wykonania robót opisana jako powykonawcza z datą odbioru końcowego i podpisana przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych.

7.5  Zasady przechowywania :

Wszelkie wymagane dokumenty budowy posiadane przez Wykonawcę zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

VII  OBMIAR ROBÓT

1.   OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT:

Roboty nie ujęte obmiarem a wymagające wykonania ze względu na technologię prowadzenia robót, po uzyskaniu akceptacji inspektorów nadzoru Inwestorskiego, podlegają obmiarowi.

Ww. roboty po skosztorysowaniu stanowią załącznik do PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI.

Akceptacja protokołu konieczności przez: kierownika budowy, inspektorów

nadzoru inwestorskiego, jest podstawą wyjściową do akceptacji robót w trybie zamówienia dodatkowego przez Zamawiającego.

Uruchomienie robót może nastąpić dopiero po:

1.    podpisie Zamawiającego akceptującym Protokół Konieczności,

2.    podpisaniu stosownego umocowania prawnego dla realizacji robót

w formie dodatkowej umowy o roboty budowlane.

2.   ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT l MATERIAŁÓW :

Ilość robót i materiałów określają przedmiary wykonywane z dokładnością do 1 cm.

Zaleca się, by przedmiary wykonywane były w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.   URZĄDZENIA l SPRZĘT POMIAROWY :

Obowiązuje legalizacja przyrządów pomiarowych.

4.   WAGI l ZASADY WAŻENIA :

Na zasadach ogólnie przyjętych w budownictwie.

5.   CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU :

Bezpośrednio po stwierdzeniu konieczności jego wykonania.

VIII    ODBIÓR ROBÓT

1.   OBMIAR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH l ULEGAJĄCH ZAKRYCIU:

Prowadzą inspektorzy nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia nadzoru. Wykonawca ma obowiązek uzyskiwania w Dzienniku Budowy sukcesywnych wpisów inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakresie i odbiorze robót wg branż zanikających i ulegających zakryciu.

2.   ODBIORY CZĘŚCIOWE :

Następują  w razie potrzeby w oparciu o:

- aktualny stan realizacji zadania.

Odbiór częściowy jest podstawą do wystawienia protokółu odbioru elementu robót.

Protokół odbioru elementu robót odnosi się rzeczowo i finansowo do zakresu

wykonanych robót nie przekraczając finansowo wartości zamówienia.

Protokół odbioru robót podpisany i zatwierdzony przez inspektorów nadzoru

inwestorskiego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót.

3.   ODBIORY KOŃCOWE :

3.1 ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT :

Po zakończeniu całości robót w zakresie zgodnym z zawartą umową

Wykonawca dokonuje następujących czynności:

- kierownik budowy dokonuje wpisu do Dziennika Budowy o zakończeniu robót                i gotowości do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego,

- kierownik budowy w dniu wpisu jw. przekazuje na ręce inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora kompletny zestaw dokumentów odbiorowych

- zakończenie robót zostaje potwierdzone przez Wykonawcę w formie pisma                 do Zamawiającego oraz stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę czynności jw. :

- za pośrednictwem inspektorów nadzoru inwestorskiego dokonuje ostatecznego sprawdzenia zgodności wykonanych robót z treścią zapisów umownych.

- sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych.

- po pozytywnej ocenie Zamawiającego przygotowania odbioru końcowego przez Wykonawcę lub uzupełnieniu ewentualnych braków zostaje określony termin zakończenia czynności odbioru końcowego.

- podpisanie protokołu odbioru końcowego przez obie strony cyklu inwestycyjnego jest podstawą do uznania odbioru za dokonany (obiekt i wykonane roboty przechodzą pod opiekę i ochronę Zamawiającego).

3.2 DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO :

Muszą być zgodne z zapisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przekazuje w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu spis dokumentów odbiorowych.

Dokumenty odbiorowe obejmują:

- Stosowne, pisemne oświadczenia Kierownika budowy,

- Komplet atestów i certyfikatów do zastosowanych na budowie materiałów

i urządzeń,

- Dokumentację powykonawczą wykonanych robót,

- Dziennik Budowy (komplet)

- Rozliczenie rzeczowo - finansowe robót (obejmujące również koszt pobranych mediów).

- Udokumentowane potwierdzenie zapłaty całości zobowiązań finansowych przez Wykonawcę swoim podwykonawcom.

- Protokół przekazania - przejęcia kluczy od obiektu przez Zamawiającego.

3.3 ODBIÓR POGWARANCYJNY:

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego przy udziale Wykonawcy robót.

IX   PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.   USTALENIA OGÓLNE :

Ostateczne wynagrodzenie, nie wyższe  jednak niż określone w §4 ust. 1 umowy ustalone zostanie na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych robót kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie nakładów normatywnych i cen z kosztorysu ofertowego-szczegółowego.

W przypadku braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich nakładów i cen stosowane będą odpowiednio: KNR i średnie ceny „Sekocenbud”.

Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad:

a) fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego,

b) ustala się 30 dniowy termin zapłaty faktur od dnia otrzymania przez Zamawiającego na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.

Koszty robot związane z organizacją i budową zaplecza budowy oraz koszty energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

2.   WARUNKI UMOWY l WYMAGANIA OGÓLNE :

Zgodne z treścią projektu umowy stanowiącego integralną część wniosku postępowania.

X    PRZEPISY ZWIĄZANE

Odpowiednie ustawy i rozporządzenia regulujące problematykę inwestycyjną .

..................................................

Kierownik Zamawiającego