|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 23.04.2010 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# Nr sprawy: ZP.3402-29/10

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 22 kwietnia 2010 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy

# Treść pytania:

# Proszę o podanie koloru kostki na wjazdach i chodnikach.

# Proszę o informację, gdzie będzie zastosowana podbudowa z  tłucznia kamiennego a gdzie z betonu kruszonego i jakiej grubości.

# Proszę o informację czy na wjazdach  będzie wykonywana podbudowa, jakiej grubości i z jakiego materiału

# W  ST  w zakresie robót występuje ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem, w przedmiarze robót nie uwzględniono ławy  betonowej. Proszę o sprecyzowanie pozycji.

# W poz. 15 przedmiaru robót nie podano grubości podbudowy pod ściek. Proszę o sprecyzowanie pozycji.

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:

Ad.1 Holland, na wjazdach czerwona, chodnik- szara

Ad.2. wjazdy- podbudowa z klińca kamiennego o grubości 12 cm i frakcji 2-31.5 mm

Ad.3. na wjazdach z klińca kamiennego o grubości 12 cm na chodnikach z gruzu betonowego o grubości 8-10 cm i frakcji 2-31.5 mm

Ad.4 ławy krawężnikowe 20 na 20 cm w każdym przypadku ( zgodnie z KNR 2-31 0401-03 tab.0402)

Ad.5. grubość podbudowy 15 cm ( lub istniejącej) ( KNNR 10518-02, tab.0518)

Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany SIWZ ani konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr  113712-2010.

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka