|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 01.09.2010 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# Nr sprawy: ZP.3402-53/10

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy w Nowej Wsi, Gm . Michałowice”

# Treść pytania:

- SIWZ przewiduje wykonanie 7 szt. przykanalików, a projekt techniczny 5 szt. Która ilość jest prawidłowa?

- SIWZ precyzuje, że przykanaliki winny być zakończone studnią w odległości 2m od granicy posesji- wg. projektu studnie zlokalizowane są w odległości ponad 2m – Czy obowiązuje lokalizacja wg SIWZ czy wg. projektu?

- W przypadku konieczności wykonania 7 szt. przykanalików prosimy o określenie lokalizacji zakresu rzeczowego i sposobu włączenia pozostałych 2 sz.

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:

- opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z zapisami SIWZ, tzn. do wyceny oferty należy uwzględnić wykonanie 7 szt. przykanalików, które – będą wykonane od sieci do 2mb za ogrodzenie posesji łącznie ze studzienka kanalizacyjną.

-  budowa przykanalików sanitarnych:  szt. 7 (w tym 4 studnie żelbetowe DN 1000mm na posesji - włączenie poprzez studnie żelbetowe DN 1200mm na kanale oraz 3 szt. studnie żelbetowe DN 1000mm na posesji - włączenie poprzez trójnik na sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z zapisami SIWZ).

Wykonanie dwóch dodatkowych przyłączy nie ujętych w projekcie dot. działek nr ew. 924 i 917/2.

Przykanalik na dz. nr ew. 924 wykonać poprzez włączenie do studni na kanale, natomiast przykanalik na dz. nr ew. 917/2 wykonać poprzez włącznie na trójnik.

Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany treści SIWZ ani konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka