|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 12.11.2010 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# Nr sprawy: ZP.3402-71/10

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 8 listopada 2010 r. wpłynął 1 wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie odwodnienia miejscowości Michałowice Wieś”

# Treść wniosku:

- Z powodu braku zrzutów kanalizacji deszczowej na stronie zamawiającego, zwracamy się z prośba czy Zamawiający może ją przesłać na płycie CD na prośbę Wykonawcy lub wykonać xero tych rzutów (nie jest możliwe wycenienie tej inwestycji bez rzutów lub mając do wglądu u Zamawiającego – proces wyceny wymaga czasu)?

- Na jakiej szerokości ma być odtworzona nawierzchnia asfaltowa i jaki ma to być rodzaj i grubość nawierzchni?

- Czy pełna wymiana gruntu obowiązuje tylko pod nawierzchniami asfaltowymi?

- Gdzie jest umiejscowiony (w której ulicy) rurociąg żeliwny DN 150 L=36m i w jakim celu?

- Jaką długość rowu R21 należy oczyścić i nadać spadek?

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:

Ad 1. Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki na swojej stronie internetowej (ozn. jako zał.rysunki)

Ad 2. Nawierzchnia asfaltowa ma być odtworzona na szerokości jaka zostanie zniszczona podczas prac. Rodzaj nawierzchni – zwykła mieszanka asfaltowa na nadbudowie betonowej gr. 20 cm. Grubość nawierzchni asfaltowej – 6 cm.

Ad 3. Nie. Pod wszystkimi drogami.

Ad.4. Odpowiedź – w zamieszczonych, brakujących rysunkach. (ozn. jako zał.rysunki)

Ad 5. Należy oczyścić i nadać spadek rowu R21 na długości 15 m.

Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany treści SIWZ i co za tym idzie konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 przywołanej ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2010 r. godz. 1000

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.3402-71/10