Reguły, 1 października 2018 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# ZP.271.2.70.2018

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie w ramach zadania budżetowego „Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną”  (nr ogłoszenia BZP: 618440-N -2018).

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 2.5 SIWZ poprzez wykreślenie niektórych zapisów.

W SIWZ jest:

2.5	UWAGA!!!

Dokumenty które należy przedstawić przed podpisaniem umowy pod rygorem nie podpisania umowy z winy Wykonawcy:

1) 	Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić  następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej bieżni:

- aktualne badania na zgodność z regulacjami IAAF, na podstawie których nawierzchnia uzyskała Certyfikat IAAF;

- sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne na zgodność DIN V 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych (między innymi metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

- atest PZH lub równoważny;

- certyfikat IAAF dla grubości zgodnej z grubością systemu nawierzchni określoną w SIWZ, min. 13mm

- kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

- autoryzację producenta syntetycznej nawierzchni sportowej wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- próbkę oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

2) 	Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić  następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej boiska:

- Aktualne badania na zgodność z normą  PN-EN 14877:2014 – 02/ EN 14877:2013;

- Sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne na zgodność DIN V 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych (między innymi metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

- atest PZH lub równważny;

- kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

- autoryzację producenta syntetycznej nawierzchni sportowej wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- próbkę oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

W SIWZ powinno być:

2.5	UWAGA!!!

Dokumenty które należy przedstawić przed podpisaniem umowy pod rygorem nie podpisania umowy z winy Wykonawcy:

1) 	Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić  następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej bieżni:

- aktualne badania na zgodność z normą  PN-EN 14877:2014;

- atest PZH lub równoważny;

- kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

Obligatoryjnie do odbioru robót należy przedstawić:

autoryzację producenta syntetycznej nawierzchni sportowej wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

2) 	Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić  następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej boiska:

- aktualne badania na zgodność z normą  PN-EN 14877:2014;

- atest PZH lub równważny;

- kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

Obligatoryjnie do odbioru robót należy przedstawić:

autoryzację producenta syntetycznej nawierzchni sportowej wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Z uwagi na powyższą mzmianę Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ przez przedłużenie terminu składania ofert na dzień 8 października 2018 r. godz. 10:00

- w pkt 14.17 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TEMRINEM 8 października 2018 r. godz. 10.15

- w pkt 16.4 powinno być: Termin składania ofert upływa dnia 8 października 2018 r. o godz. 10:00

- w pkt 16.6 powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2018 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie BZP nr 618440-N -2018).

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- aa. ZP.271.2.70.2018

Sprawę prowadzi:  	Referat zamówień publicznych

Tel.:			(22) 350 91 68