KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

| L.p. | Rodzaj robót do wykonania | Jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyczyszczenie studzienki ( kratki ulicznej ) kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 1 700 |  |  |
| 2 | Wyczyszczenie mechaniczne studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 300 |  |  |
| 3 | Wyczyszczenie mechaniczne przykanalika od kratki ściekowej do studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | mb. | 9 000 |  |  |
| 4 | Wyczyszczenie ręczne studni chłonnej kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 45 |  |  |
| 5 | Wyczyszczenie kanału deszczowego Średnicy 200 - 315 mm Średnicy 400 - 600 mm | mb. mb. | 3 500 2 500 |  |  |
| 6 | Wycięcie korzeni w kanałach Średnica 160 - 315 mm Średnica 400 - 600 mm | mb. mb. | 600 200 |  |  |
|  | Podsumowanie |  |  |  |  |

Wartość netto :          ………….. zł

Podatek VAT-8%:        ………… zł

Wartość brutto:          ………….. zł