Reguły, 6 listopada 2014 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.2712.80.2014

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 04.11.2014 r. wpłynął wniosek nr 2 Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.80.2014 „Przebudowa ul. Długiej – etap I i Gościnnej w Granicy”. Numer ogłoszenia BZP: 358970 – 2014.

# Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego przez Gminę Michalowice prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 z późn zm.) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów do specyfikacji istotnych warunków zamówień.

- Zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym – Przebudowa ulicy Długiej w Granicy od km 0+022,10 do km 0+243,50. Szczegółowe specyfikacje techniczne, pkt. D-03.03.01a System zagospodarowania wody deszczowej (system rozsączający) całkowita ilość skrzynek powinna wynosić 70 szt. Zgodnie zaś z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia systemowe skrzynki rozsączające powinny mieć łączną pojemność 40 m3. Czy zamawiający dopuszcza przy zamianie przeliczenie pojemności alternatywnego układu dla pojemności użytkowej nie łącznej? Wyspecyfikowany posiada pojemność użytkową 92%, na rynku dostępne są układy o wyższej pojemności użytkowej.

- Zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym – Przebudowa ulicy Gościnnej w Granicy od km 0+000,00 do km 0+534,70. Szczegółowe specyfikacje techniczne, pkt. D-03.03.01a System zagospodarowania wody deszczowej (system rozsączający) całkowita ilość skrzynek powinna wynosić 165 szt. (w 5-ciu modułach). Zgodnie zaś z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 2 Przedmiotu Zamówienia systemowe skrzynki rozsączające powinny mieć łączną pojemność 52 m3. Czy zamawiający dopuszcza przy zamianie przeliczenie pojemności alternatywnego układu dla pojemności użytkowej nie łącznej? Wyspecyfikowany posiada pojemność użytkową 92% na rynku są układy o wyższej pojemności użytkowej.

- Projekt Budowlano-Wykonawczym – Przebudowa – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Przebudowy ulicy Gościnnej w Granicy od km 0+000,00 do km 0+534,70, pkt. D-03.03.01a System zagospodarowania wody deszczowej (system rozsączający) pkt. 2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w systemach rozsączających zakłada, że bloki muszą być przystosowane do jeżdżenia po nich samochodów ciężarowych. Czy w związku z tym zapisem wymagana jest aprobata IBDiM?

- Zgodnie z SST dla Przebudowę ul. Długiej – etap I i Gościnnej w Granicy, pkt. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia systemowe skrzynki rozsączające powinny być wyposażone w kanał płuczący. Proszę o wyjaśnienie czy kanał płuczący powinien być umieszczony we wszystkich skrzynkach modułu czy tylko w kanale dopływowym. Proszę o podanie minimalnej średnicy kanału płuczącego. Zamieszczona w dokumentacji część rysunkowa wskazuje na kanał DN, 160 przy czym wyspecyfikowane skrzynki posiadają kanał płuczący DN 200.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Ad. 1 Tak

Ad. 2 Tak

Ad. 3 Nie. Wymagana będzie aprobata ITB

Ad. 4 Kanał płuczący powinien być umieszczony tylko w kanale dopływowym. Powinien on być wykonany z rury częściowo sączącej SN12 SDR 34, DN min. 200.

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice

(-) Krzysztof Grabka

| Sprawę prowadzi: |  |
| --- | --- |
|  | Stanowisko ds. zamówień publicznych |
| Tel.: | 22 350 91 68 |

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.80.2014