Reguły, 11 grudnia 2014 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# zamówienia publicznego

# nr ZP.2712.96.2014

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1)

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 05.12.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.96.2014 „Przebudowa rowu U-1 – etap II” (numer ogłoszenia BZP: 395558– 2014 ze zm.).

# Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający wymaga, by w ramach Inwestycji Wykonawca zapewnił nadzór przyrodniczy oraz nadzór archeologiczny podczas prowadzenia prac ziemnych?

- Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zawartej z Wykonawcą umowie w przypadku złych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych zamówieniem lub wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy?

- Prosimy o zamieszczenie decyzji pozwolenie na budowę.

- Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji Inwestycji o 3 miesiące tj. do 30 września 2015 r., ze względu na złożony zakres robót budowlano-montażowych (posadowienie rurociągu DN1400 na znacznej głębokości w stosunku do poziomu terenu, budowa budowli ziemnej – grobli na gruntach wysadzinowych), niekorzystne warunki gruntowo-wodne występujące na obszarze objętym Inwestycją (wysoki poziom wody gruntowej oraz występowanie zawilgoconych gruntów spoistych, torfu i gruntów zawierających zanieczyszczenia organiczne) oraz możliwość występowania w okresie zimowo – wiosennym długotrwałych roztopów i podtopień, które będą uniemożliwiały realizację robót ciężkim sprzętem.

- Prosimy o zamieszczenie Decyzji Środowiskowej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

- Nie.

- Tak. Zgodnie z pkt 24 SIWZ

- Zamawiający jest trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

- Termin wykonania zamówienia: zakończenie: 30.06.2016 r. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji

- Zamawiający zamieszcza Decyzję Środowiskową

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

# (-) Krzysztof Grabka

# WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Strona internetowa zamawiającego

- aa ZP.2712.96.2014