Reguły, 13 listopada 2018 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.271.2.78.2018

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 4.11.2018 r. wpłynął wniosek  wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi”  (nr ogłoszenia BZP: 642563-N-2018, nr sprawy: ZP.271.2.78.2018).  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

# \

# TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Pytania:

1. Zgodnie z zapisami SST Drainfix Bloc typ II   należy zastosować skrzynki Drainfix Bloc co wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta – Hauraton i uniemożliwia uczciwą konkurencję wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r poz.423)(stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014r) art. 29.  Na rynku polskim znajduje się wiele rozwiązań opartych na skrzynkach rozsączających lecz każdy z nich o innych (niepowtarzających się u innego producenta) wymiarach. Czy jako parametr równoważności Zamawiający przyjmuje pojemność użytkową zbiorników, opartych na skrzynkach o innych wymiarach, o wytrzymałości dopuszczającej zastosowanej we wskazanej lokalizacji tj. ruch kołowy ciężki SLW60?

Odpowiedź:  Tak

2. Czy  Zamawiający dopuści do zastosowania skrzynki Q-bic/BB firmy Wavin które swoimi parametrami wytrzymałościowymi, funkcjonalnymi i użytkowymi spełniają założenia projektowe?

Odpowiedź:  Tak

3.  Czy w związku z zastosowaniem systemów do odwadniania jezdni oprócz aprobaty ITB wymagana będzie aprobata IBDIM?

Odpowiedź:  Nie.

(-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	        Referat zamówień publicznych

Tel.:		        (22) 350 91 68

Otrzymują:

- Strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- aa ZP.271.2.78.2018