Reguły, 18 lipca  2018 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.271.2.48.2018

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu  9.07.2018 r. wpłynął wniosek  wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie” (nr ogłoszenia BZP: 582563-N-2018, nr sprawy: ZP.271.2.48.2018). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

# TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie:

Czy znane są odległości między kamerami a rejestratorem ?

Kiedy można umówić się na wizję lokalną w celu zmierzenia odległości , ewentualnie przejść po terenie z inspektorem?

Odpowiedź:

Dokładne odległości nie są znane. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu monitoringu, schemat przebiegu sieci (w tym odległości oraz lokalizacja ewentualnych punktów redystrybucji sygnału) powinny znaleźć się w projekcie. Wykonawca przystępując do zamówienia powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a zatem wiedzieć, że takie informacje można uzyskać w ogólnodostępnym systemie informacji przestrzennej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie: http://pruszkowski.e-mapa.net?userview=338

Wizja lokalna możliwa jest po uprzednim kontakcie z osobą merytoryczną wskazaną w SIWZ: 
Marcin Walichnowski tel. 22 350 91 69 lub Piotr Wykuż 22 350 91 66

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

(-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Referat zamówień publicznych

Tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- aa ZP.271.2.48.2018