Reguły, 03 września 2014 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.2712.58.2014

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 02.09.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.58.2014 „Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie – etap I - odwodnienie” (numer ogłoszenia BZP: 277042-2014).

# Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- W dokumentacji projektowej znajduje się opis separatora z osadnikiem, natomiast podany typ separatora „PSK Koala II 30” nie posiada osadnika – prosimy o informację, czy do wyceny należy ostatecznie przyjąć separator z osadnikiem czy bez osadnika?

- Na profilu ostatnią studnię przed separatorem wrysowano z przedłużonym dnem - prosimy o informację, czy do wyceny przyjąć studnię Sd19 z osadnikiem? Jeżeli studnia Sd19 ma być z osadnikiem, to czy niezależnie od tego do wyceny należy przyjąć separator także z osadnikiem?

- Długość kanału DN300mm wchodząca w zakres robót wynosi na planie sytuacyjnym 251,8m, na profilu podłużnym 254,7m, w opisie SIWZ 261,0m – prosimy jednoznaczne określenie jaką długość kanału należy wycenić w ofercie do realizacji?

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Ad 1. Bez osadnika.

Ad 2. Sd19 z osadnikiem min. 0,5 m.

Ad. 3. Tak jak na profilu, tj. 254,7 m.

Jednocześnie na podstawie art. 12 a ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 przywołanej ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 15 września 2014 r. godz. 10.00

W związku z tym zmianie ulegają odpowiednio pkt SIWZ:

14.17 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  15.09.2014 r., GODZ. 10:15

16.3 powinno być: Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2014 r. o godz. 10:00

16.5 powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2014 r. godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216 (II piętro).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 
BZP: 277042-2014.

# (-) Krzysztof Grabka

# WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Wykonawca

- aa ZP.2712.58.2014