Reguły, 09 września 2014 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.2712.59.2014

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 05.09.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.59.2014 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy” (numer ogłoszenia BZP: 182751-2014 ze zm.).

# Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- W pkt 17.2 SIWZ opisano sposób wyliczenia cen w formularzu ofertowym w podziale na kanał, przykanaliki sanitarne, przebudowę wodociągu i wykonanie hydrantu na podstawie „kosztorysów uproszczonych ofertowych”. Jednocześnie w materiałach przetargowych zamieszczono przedmiary robót na kanał i przykanaliki sanitarne, a nie zamieszczono na wodociąg i hydrant. Prosimy o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorysy na przebudowę wodociągu i wykonanie hydrantu opracowane samodzielnie przez oferenta? Jeżeli Zamawiający posiada przedmiary robót na wodociąg i hydrant to prosimy o ich zamieszczenie w materiałach przetargowych.

- Czy w formularzu ofertowym należy podać cenę „uśrednionego przykanalika” uwzględniając łączne koszty rurociągu PVC 160mm i studzienki na posesji poprzez zsumowanie dwóch kosztorysów opracowanych na podstawie dwóch przedmiarów robót dołączonych do SIWZ dla rurociągu i studzienki, czy też pod określeniem „uśredniony przykanalik” należy rozumieć jedynie studzienkę na terenie posesji?

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Ad 1. 	Tak, zob. korektę do ww. przetargu z 05.09.2014 r. opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.michalowice.pl w zakładce ogłoszenia przetargów.

Ad 2. 	Należy podać cenę łączną rurociągu PVC 160 mm i studzienki na posesji.

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

# (-) Krzysztof Grabka

# WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Wykonawca

- aa ZP.2712.59.2014