Reguły, 10 września 2014 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.2712.58.2014

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 08.09.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.58.2014 „Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie – etap I - odwodnienie” (numer ogłoszenia BZP: 277042-2014).

# Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.	W dokumentacji projektowej występują studnie żelbetowe (opis przedmiotu zamówienia pkt.2 SIWZ z włazami typu C; opis techniczny w dokumentacji z włazami typu D), a także studnie betonowe (w przedmiarze robót, na rysunkach dokumentacji technicznej) - proszę o jednoznaczne określenie jakie studnie należy wbudować (betonowe czy żelbetowe) i w jakiej klasy nośności włazów (25t lub 40t) mają być wyposażone. Sprawa wpustów deszczowych jest podobna mają być 25 czy 40 t?

2.	Proszę o usunięcie z wzoru umowy par. 1 pkt. 2

"Określony w ust. 1 przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego oraz projektantami obiektu. Uszczegółowienia, rozwinięcia dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych i sztuki budowlanej, nie będą  rozumiane za zmianę zakresu rzeczowego." Takie sformułowanie sugeruje iż przekazana do realizacji - przetargu dokumentacja może być niekompletna, posiadać jakieś wady lub podlegać modyfikacji - w świetle powyższego zapisu ewentualne zmiany obciążają wyłącznie potencjalnego wykonawcę a umowa powinna (przynajmniej w założeniach) w jednakowym stopniu zabezpieczać interesy obu stron.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Ad 1. Studnie żelbetowe z włazami 40 t. Wpusty deszczowe z rusztami 40 t.

Ad 2. Nie.

# (-) Krzysztof Grabka

# WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Wykonawca

- aa ZP.2712.58.2014