Reguły, 15 grudnia 2014 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.2712.95.2014

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 10.12.2014 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.95.2014 „Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi” (numer ogłoszenia BZP: 394928 – 2014)

# Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. 	Z uwagi na to, że Kosztorys uproszczony należy dołączyć do oferty oraz Wykonawca jest zobowiązany do uaktualnienia opinii ZUD i uzyskania pozwolenia na budowę., a także w wycenie prac należy uwzględnić sprawdzające kamerowanie rurociągu DN 800, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje prac.

2. 	Projekt i kosztorys przewiduje wykonanie ścianki szczelnej na długości 50 mb. Na wizji lokalnej stwierdziliśmy, że wykonanie ścianki szczelnej będzie konieczne na całej długości istniejącego zbiornika, to jest ok 300 m Prosimy o uwzględnienie zwiększonej ilości w przedmiarze robót.

3. 	Pozycja 43 przedmiaru robót przewiduje pracę 1 zestawu igłofiltrowego w czasie budowy rurociągu, Żeby odwodnić odcinek rurociągu na czas wykonania ławy, ułożenia i obetonowania rur potrzebna będzie praca co najmniej 2 agregatów, prosimy o uwzględnienie w przedmiarze prac ilość 4320 mg oraz dodatkowych zestawów igłofiltrów.

4. 	W czasie wizji lokalnej stwierdziliśmy ślady żerowania bobrów przy brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót. Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą mówiącą, że prowadzone prace nie będą zagrażały zwierzętom i nie zniszczą nor gryzoni, tym samym – czy realizacja prac będzie możliwa w przewidywanym SIWZ terminie?

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

- Zgodnie z zapisami w SIWZ przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym. Wyceny ryczałtowej należy dokonać w oparciu o projekt budowlany i informacje zawarte w SIWZ, dlatego też przedmiar można modyfikować wg uznania.

- jw.

- jw.

- Zamawiający nie dysponuje taką ekspertyzą. W czasie opracowywania projektu nie stwierdzono śladów obecności bobrów.

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

# (-) Krzysztof Grabka

# WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Strona internetowa zamawiającego

- aa ZP.2712.95.2014