Reguły, 7 listopada 2014 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.2712.80.2014

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 4

# Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 05.11.2014 r. wpłynął wniosek nr 4 Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.2712.80.2014 „Przebudowa ul. Długiej – etap I i Gościnnej w Granicy”. Numer ogłoszenia BZP: 358970 – 2014.

# Wniosek Wykonawcy – pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# 1. Prosimy Zamawiającego o określenie czy będzie wymagał w zastosowanym systemie skrzynek rozsączających europejskiego certyfikatu RAL?

# 2. Ze względu na istnienie na rynku różnych systemów podczyszczających skrzynki rozsączające, prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie techniczne elementów kontrolno płuczących w zbiornikach skrzynek rozsączających?

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Ad. 1 Nie. Zamawiający będzie wymagał aprobaty technicznej wydanej przez ITB.

Ad. 2 Zamawiający będzie wymagał, aby system rozsączający był wyposażony w kanał płuczący z rury częściowo sączącej SN 12 SDR34, DN min. 200 lub z profilu U otwartego na całą przestrzeń modułu. Kanał płuczący musi umożliwiać również inspekcję kamerą.

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice

(-) Krzysztof Grabka

| Sprawę prowadzi: |  |
| --- | --- |
|  | Stanowisko ds. zamówień publicznych |
| Tel.: | 22 350 91 68 |

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.80.2014