Przedmiar robót

Remont chodników, wjazdów i parkingów

2014

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Ilość | Wartość jedn. | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | M | S | R |  |
| 1 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20 na 30 cm na posypce cementowo-piaskowej | mb | 50 |  |  |  |  |
| 2 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8 na 30 cm na podsypce piaskowej. | mb | 50 |  |  |  |  |
| 3 |  | Ręczna rozbiórka kostki betonowej na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową. | m² | 100 |  |  |  |  |
| 4 |  | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK o grubości 60 mm na podsypce C/P o grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m² | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  | Rozebranie ścieków z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. | mb | 50 |  |  |  |  |
| 6 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą podsypkowa cementowo-piaskową zagęszczona mechanicznie gr. 5 cm. | m² | 800 |  |  |  |  |
| 7 |  | Naprawa istniejących chodników z kostki betonowej „Polbruk” grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Przełożenie z uzupełnieniem 30% ubytków | m² | 800 |  |  |  |  |
| 8 |  | Naprawa istniejących wjazdów z kostki betonowej „Polbruk” grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przełożenie z uzupełnieniem ubytków w wysokości do 30%; | m² | 300 |  |  |  |  |
| 9 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 na 30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej; | mb | 50 |  |  |  |  |
| 10 |  | Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach. | mb | 150 |  |  |  |  |
| 11 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 na 8 cm na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową. | mb | 50 |  |  |  |  |

| 12 |  | Ręczne wyrównanie terenu, grunt kat. I-II. | m² | 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m² | 50 |  |  |  |  |
| 14 |  | Regulacja pionowa studzienek zaworów gazowych i wodociągowych; | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 15 |  | Regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 16 |  | Chodniki z kostki betonowej „Polbruk” grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (zamiennie z płyt ażurowych typu EKO. | m² | 300 |  |  |  |  |
| 17 |  | Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna o grubości 5 cm. | m² | 500 |  |  |  |  |
| 18 |  | Koryto wykonywane mechanicznie – kat. Gr. I-IV. Głębokość 0,18 m. | m² | 18 |  |  |  |  |
| 19 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zładowaniu i wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km. | m³ | 28 |  |  |  |  |
| 20 |  | Rozbiórka elementów chodnika – płyty. | m² | 100 |  |  |  |  |
| 21 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na podsypce C/P. | m² |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Rozbiórka krawężników. | mb | 50 |  |  |  |  |
| 23 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30 na 30 cm w gruncie kat. III-IV, 26-75 pojazdów na godzinę. | mb |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ława betonowa pod krawężniki betonowe z oporem, 26-75 pojazdów na godzinę. | m³ | 100 |  |  |  |  |
| 25 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 na 8 cm na podsypce C/P z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu 10 m; | mb | 200 |  |  |  |  |
| 26 |  | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 50 na 50 na 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej.. | m² | 100 |  |  |  |  |
| 27 |  | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi typu MEBA grubości 10 cm. | m² | 220 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |
| VAT 23%: |  |
| Razem: |  |

………………………………………………………………………

Data i podpis