Przedmiar usług

Na wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

| L.p. | Rodzaj robót do wykonania | Jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyczyszczenie studzienki ( kratki ulicznej ) kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 2 000 |  |  |
| 2 | Wyczyszczenie mechaniczne studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 250 |  |  |
| 3 | Wyczyszczenie mechaniczne przykanalika od kratki ściekowej do studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | mb. | 4 500 |  |  |
| 4 | Wyczyszczenie ręczne studni chłonnej kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 20 |  |  |
| 5 | Wyczyszczenie kanału deszczowego Średnicy 200 - 315 mm Średnicy 400 - 600 mm | mb. mb. | 3 200 1 500 |  |  |
| 6 | Wycięcie korzeni w kanałach Średnica 160 - 315 mm Średnica 400 - 600 mm | mb. mb. | 300 200 |  |  |
| 7 | Wyczyszczenie i wymiana wraz z zakupem Substratu typu INNOLET (wkład filtrujący do odpływów ulicznych 300x500 mm), w kratkach kanalizacji deszczowej w ul. Raszyńskiej w Michałowicach Osiedlu i w ul. Bugaj w Komorowie Wsi | kpl. | 2 |  |  |
|  | Podsumowanie |  |  |  |  |

Wartość netto (poz. 1-6):

Podatek VAT - 8% (poz. 1-6):

Wartość netto (poz. 7):

Podatek VAT - 23% (poz. 7):

Wartość brutto (poz. 1-7):