## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ /Załącznik nr 2 do OPZ do umowy
WYKAZ BUDYNKÓW
Lp. | Przeznaczenie | Lokalizacja | Rok budowy | Powierzchnia użytkowa w m2 | Czy obiekt jest użytkowany | Rodzaj ogrzewania | Sprawne urządzenia odgromowe | Czy została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane *) | Czy znjaduje się pod nadzorem konserwatora zbytków | Remonty i ich zakres | Materiały konstrukcyjne |  |  |  | wypełnienie płyt warstwowych | Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej przy wartości WO | Suma ubezpieczenia budynku |  | Rodzaj wartości | wyposażenie bez sprzętu elektronicznego młodszego niż 5 lat (środki trwałe, przedmioty niskocenne) |  | Rodzaj wartości
[11 empty] | Ściany | Stropy | Stropodach | Pokrycie dachu | wypełnienie płyt warstwowych |  | WO | KB |  | WO | KB
1 | Urząd Gminy Michałowice
1.1 | budynek Urzędu Gminy | Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 | 2012 | 4128.25 | TAK | gazowe | NIE | TAK - A i B | NIE | adaptacja pomieszczeń II p. w 2016 r. | żelbeton, część fasady szklana z aluminium | żelbeton |  | folia dachowa |  |  |  | 16700000 | KB |  | 3670325 | KB
1.2 | budynek biblioteki i świetlicy osiedlowej | ul. Raszyńska 34, Michałowice | lata 30-te XX w. | 589.91 | TAK | gazowe | TAK | TAK - A i B | NIE | 2014 generalny remont | cegła | kleina | drewniany | blacha |  |  |  | 2286366.24 | KB |  | 169288.65 | KB
1.3 | Budynek mieszkalny | ul. Kamelskiego 11, Nowa Wieś | 1920-1930 | 51.8 | TAK | opał stały | NIE | TAK - A i B | NIE | 2015 - remont generalny | murowane | drewniane | drewniane | blacha |  | 5395.7529 | 279500 |  | WO
1.4 | Budynek mieszkalny | ul. M. Dąbrowskiej 42, Komorów | 1890 | 101 | TAK | opał stały | NIE | TAK - A i B | TAK | remont dachu 2015 - wykonanie opaski wentylacyjnej | słupy drewniane obite deskami | drewniana | drewniane | blacha |  | 3490.099 | 352500 |  | WO
1.5 | Budynek mieszkalny (segment w budynku) | ul. Kasztanowa 8c, Komorów | 1955 | 19.6 | TAK | opał stały | NIE | TAK - A i B | TAK | wymiana stolarki drewnianej wykonanie wentylacji 2015 | murowane | żelbeton | drewniane | blacha |  | 5102.0408 | 100000 |  | WO
1.6 | Budynek mieszkalny | ul. Kasztanowa 10b, Komorów | 1955 | 55 | TAK | opał stały | NIE | TAK - A i B | TAK |  | murowane | żelbeton | drewniane | blacha |  | 2584.8 | 142164 |  | WO
1.7 | Budynek mieszkalny | ul. Mazurska 67, Komorów | 2001 | 231.2 | TAK | opał stały i elektryczne | NIE | TAK - A i B | TAK | wymiana pokrycia dachu | murowane | murowane | drewniany | dachówka |  | 2500 | 578000 |  | WO
1.8 | Budynek mieszkalny na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Konopnickiej | ul. M. Dąbrowskiej 12/20, Komorów | 1935 | 117.4 | TAK | gazowe | NIE | TAK - A i B | TAK | wymiana drzwi 2015 | murowane | żelbeton | żelbetonowy | blacha |  | 2500 | 293500 |  | WO
1.9 | Budynek mieszkalny | ul. Przytorowa 16, Reguły | 1935 | 30.58 | NIE | opał stały | NIE | TAK - A i B | NIE |  | słupy drewniane obite deskami | drewniana | b.d | papa |  | 1328.2538 | 40618 |  | WO
1.10 | Budynek mieszkalny * | ul. Łąkowa 18, Opacz-Kolonia | 2012 | 81.1 | TAK | gazowe | NIE | TAK - A i B | NIE | nie dotyczy | słupy drewniane obite deskami | drewniana | b.d | papa |  |  | 213188 |  | KB
1.11 | Budynek mieszkalno-biurowy | ul. Ryżowa 90, Opacz-Kolonia | 1910 | 126.3 | TAK | gazowe | NIE | TAK - A i B | NIE | postawienie ścian działowych, remont posadzek, tynków wewnętrznych, instalacji c.o., wymiana okien, ocieplenie i otynkowanie | murowane | drewniane | drewniane | blacha |  |  | 730920 |  | KB
1.12 | Budynek mieszkalny | ul. Zaułek 7a, Pęcice | 1960 | 71.53 | TAK | elektryczne | NIE | TAK - A i B | NIE | wykonanie łazienki 2015 | słupy drewniane obite deskami | drewniana | drewniane | papa |  | 2500 | 178825 |  | WO
1.13 | Budynek Ośrodka zdrowia (lokal w budynku wynajmowany) | ul. Turkusowa 5, Komorów | 2000 | 247.8 | TAK |  | TAK | TAK - A i B | TAK |  | murowane | żelbeton | betonowy | papa |  |  |  | 675000 | KB
1.14 | Budynek Ośrodka Zdrowia wynajmowany | ul. Ludowa 7, Michałowice | 2000 | 331.91 | TAK | gazowe | TAK | TAK - A i B | NIE |  | murowane | żelbeton | betonowy | papa |  |  |  | 968811 | KB
1.15 | Budynek technologiczny SUW (stacja uzdatniania wody) | ul. Turystyczna, Komorów | 1992 | 417.91 | TAK | gazowe | TAK | TAK - A i B | NIE | częściowa modernizacja 2010-2012, pompownia II stopnia, agregat, modernizacja ciągu technologicznego, termomodernizacja budynku | cegła | żelbeton | b.d. | papa |  |  |  | 280000 | KB
1.16 | Budynek technologiczny SUW (stacja uzdatniania wody) | ul. Źródlana, Pęcice | 1980 | 343.9 | TAK | elektryczne | TAK | TAK - A i B | NIE | modernizacja całego obiektu w 2006 | cegła | żelbeton | drewniany | blacha |  |  |  | 300000 | KB
1.17 | Świetlica wraz z lokalem mieszkalnym | ul. Zaułek 7, Pęcice | 1960 | 112.9 | TAK | elektryczne | NIE | TAK - A i B | NIE | wyłożenie ścian płytą gipsowo-kartonową, pokrycie dachu blachodachówką, wymiana okien i drzwi, wykonanie łazienki - lokal mieszkalny, | drewniane | drewniana | b.d. | blachodachówka |  | 2500 | 282250 |  | WO | trwa rozbudowa
1.18 | Świetlica | ul. Wspólnoty Wiejskiej, Sokołów | 2000 | 160 | TAK | elektryczne | NIE | TAK - A i B | NIE |  | blacha stalowa | drewniana | blacha stalowa | blacha |  | 1250 | 200000 |  | WO | wliczone w wartośc budynku UG
1.19 | Świetlica | ul. Kaliszany, Komorów | 2013 | 77.28 | TAK | elektryczne | NIE | TAK - A i B | NIE |  | pustak | żelbeton | drewniany | blachodachówka |  |  |  | 373830.06 | KB
1.20 | Świetlica | ul. Brzozowa 18 Pęcice Małe | 2015 | 70 | TAK | elektryczne | NIE | TAK - A i B | NIE |  | pustak | żelbeton | drewniany | blacha |  |  |  | 3509673.25 | KB
1.21 | Świetlica | ul. Czeremechy 1 Granica | 2016 | 309 | TAK | pompa ciepła | TAK | TAK - A i B | NIE |  | konstrukcja stlowa + płyta warstowa | stalowa | stalowy | blacha | pianka poliuretanowa |  |  | 1478103.96 | KB
1.22 | Budynek gospodarczy (wynajmowany na centralę telefoniczną) | ul. Centralna 27 Opacz-Kolonia | 1960 | 61.1 | TAK |  | NIE | NIE | NIE |  | cegła | drewniana | drewniany | blacha |  |  |  | 21650 | KB
1.23 | Świetlica | Suchy Las, ul. Ks. Woźniaka 6 | 2017 | 90.2 | TAK |  | TAK |  | NIE |  | słupy stalowe z okładziną z płyty i wełny | stalowe | stalowa | blacha | wełna mineralna |  |  | 766847.29 | KB | wliczone w wartość budynku UG
1.24 | Świetlica | Reguły, ul. Wiejska 13 | 2017 | 150.3 | TAK |  | TAK |  | NIE |  | słupy stalowe z okładziną z płyty i wełny | stalowe | stalowa | blacha | wełna mineralna |  |  | 811441.27 | KB
1.25 | Świetlica | Opacz - Kolonia ul. Ryżowa 90 | 2018 | 249.8 | TAK |  | TAK |  | NIE |  | słupy stalowe z okładzina z blachy | stalowa | stalowy | blacha |  |  |  | 2274448.03 | KB
1.26 | Świetlica | Nowa Wieś ul. Główna 52B | 2018 | 235 | TAK |  | TAK |  | NIE |  | słupy stalowe z okładziną z blachy | stalowa | stalowy | blacha |  |  |  | 1782772.67 | KB
1.27 | pawilon kontenerowy | Nowa Wieś ul. Główna 2 | 2021 | 35 | TAK |  | TAK |  | NIE |  | słupy stalowe z okładziną z blachy | stalowa | stalowy | blacha |  |  |  | 199622.85 | KB
1.28 | Dzienny Dom Seniora | Komorów, ul Ceglana 2D | przebudowa w 2018 roku | 276.73 | TAK |  | TAK |  | NIE |  | gazobeton ocieplony | drewno | drewno | dachówka bitumiczna |  |  |  | 1.175.722,31 zł | KB
1.29 | Budynek komunalny – czterolokalowy | 05-806 Komorów, ul. Sieradzka 8 | 2020 | 156.56 | TAK |  | TAK |  | NIE |  | bloczki silikatowe ocieplone | żelbet | krokwiowo latwiowy | dachówka ceramiczna |  |  |  | 999.281,76 | KB
4 | Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
4.1 | Budynek biblioteki | ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów | 1954 | 240 | TAK | gazowe | TAK | TAK | NIE | 2005 - modernizacja, ocieplenie, osuszenie | murowane | b.d. | b.d. | blacha |  |  |  | 617336.39 | KB |  | 1000997.47 | KB | wliczone zbiory biblioteczne
6 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach
6.1 | Budynek szkoły podstawowej wraz z halą sportową | ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice | 1960, 1989, 1996 | 4723.3 | TAK | b.d. | TAK | TAK | NIE | 2006 - wykonanie instalacji c.o. | murowane | murowana | hipinowy prefabrykowany | papa |  | 2500 | 11808250 |  | WO |  | 35847.36 | KB
6.2 | Garaż | ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice | 2007 | 26.8 | TAK | b.d. | TAK | TAK | NIE |  | murowane | murowana | b.d | blacha |  |  |  | 81970.65 | KB
6.3 | Budynek dołaczony do SP | Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów | 2002 | 817.2 | TAK | gazowe | TAK | TAK | NIE | 2012 | murwane | żelebtowe (Teriva) | żelbetowy | papa |  | 2500 | 2043000 |  | WO
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
7.1 | Budynek Szkoły Podstawowej nr1 | Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów | 1972 | 2266 | TAK | gazowe | TAK | TAK | NIE | 2004 - termomodernizacja, bieżące utrzymanie | beton + elementy wieloblok. | żelbeton | żelbetowy | papa |  | 2500 | 5665000 |  | WO |  | 502675.15 | KB
7.2 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 | Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów | 2015 | 1381.83 | Tak |  | TAK | TAK | NIE |  | murowane | żelbeton | żelbetowy | papa |  |  |  | 4492481 | KB
7.3 | Budynek Gimnazjum | Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów | 1994 | 2796.52 | TAK | gazowe | TAK | TAK | NIE | Termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, remont częśći sal, łazienek, dostosowanie budynku dowymogów ppoż | murowane z pustaka + cegła pełna | betonowa | drewniany o konstrukcji kleszczowej | blacha |  | 2500 | 6991300 |  | WO
7.4 | Budynek Liceum Ogolnokształcącego * | Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów | 1993 | 835.3 | TAK | gazowe | TAK | TAK | NIE | Termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku dowymogów ppoż | murowane | betonowa | drewniany | blacha |  |  |  | 2088250 | KB
7.5 | Budynek Liceum Ogolnokształcącego Hala sportowa z łącznikiem | Al. M. Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów | 1999 | 1801.25 | TAK |  | TAK | TAK | NIE | Rozbudowa budynku o trybuny , remont hali , wymiana podłogi, dostosowanie budynku do wymogów ppoż , termomoderniacja | murowane |  | stalowy | papa |  | 2500 | 4503125 |  | WO
8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi | [19 empty] | 88273.354
8.1 | Budynek szkolny | Nowa Wieś, ul. Główna 96, 05-806 Komorów | 1960 | 1333 |  | gazowe | [9 empty] | 2500 | 3332500 |  | WO |  | 88273.58 | KB
8.2 | Hala sportowa | Nowa Wieś, ul. Główna 96, 05-806 Komorów | 2006 | 1760 |  | gazowe | [11 empty] | 6407043.33 | KB
8.3 | Budynek Przedszkola | Nowa Wieś, ul. Główna 52a, 05-806 Komorów | 1985 | 651 |  | gazowe | TAK | TAK | Nie |  | cegła | betonowa | drewniany | blacha |  | 2500 | 2032664.71 |  | WO
9 | Gminne Przedszkole w Michałowicach
9.1 | Budynek Przedszkola | ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice | 1978 | 1633.12 | TAK | gazowe | TAK | TAK | NIE | instalacja elektryczna, hydrauliczna, c.o. | suporex | drewniana - krokwie | b.d. | gont, papa | wełna mineralna |  |  | 4819943.48 | KB |  | 215201.61 | KB
[17 empty] | 39767304.71 | 50935591.47 |  |  | 5770882.174
90702896.18
Note on I11: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I13: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I16: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I17: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I19: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I20: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I22: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I23: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I25: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I26: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
Note on I29: A - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych obiektów dwa razy w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) B - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;