Załącznik nr 5 do SWZ/

 Załącznik nr 2 do umowy

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj robót do wykonania** | **Jedn. miary** |  **ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Podatek VAT****%** | **Cena****jednostkowa****brutto PLN** **(5+6)** | **Wartość netto****PLN****(4x5)** | **Wartość brutto****PLN****(8+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wyczyszczenie studzienki (kratki ulicznej ) kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie |  szt.  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyczyszczenie mechaniczne studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie |  szt.  | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyczyszczenie mechaniczne przykanalika od kratki ściekowej do studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | mb. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wyczyszczenie ręczne studni chłonnej kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyczyszczenie kanału deszczowego o: |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnicy 200 - 315 mm | mb. | 3 200 |  |  |  |  |  |
| Średnicy 400 - 600 mm | mb. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wycięcie korzeni w kanałach o  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica 160 - 315 mm | mb. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Średnica 400 - 600 mm | mb. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wyczyszczenie i wymiana wraz z zakupem Substratu typu INNOLET (wkład filtrujący do odpływów ulicznych 300x500 mm), w kratkach kanalizacji deszczowej w ul. Raszyńskiej w Michałowicach Osiedlu i w ul. Bugaj w Komorowie Wsi | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |