Załącznik nr 5 do SWZ/

Załącznik nr 2 do umowy

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj robót do wykonania** | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Podatek VAT**  **%** | **Cena**  **jednostkowa**  **brutto PLN**  **(5+6)** | **Wartość netto**  **PLN**  **(4x5)** | **Wartość brutto**  **PLN**  **(8+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wyczyszczenie studzienki  (kratki ulicznej) kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyczyszczenie mechaniczne studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyczyszczenie mechaniczne przykanalika od kratki ściekowej do studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | mb. | 2 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wyczyszczenie ręczne studni chłonnej kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyczyszczenie kanału deszczowego  Średnicy 200 - 315 mm | mb. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyczyszczenie kanału deszczowego  Średnicy 400 - 600 mm | mb. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wycięcie korzeni w kanałach  Średnica 160 - 315 mm | mb. | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wycięcie korzeni w kanałach  Średnica 400 - 600 mm | mb. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wyczyszczenie i wymiana wraz z zakupem Substratu typu INNOLET (wkład filtrujący do odpływów ulicznych 300x500 mm), w kratkach kanalizacji deszczowej w ul. Raszyńskiej w Michałowicach Osiedlu | szt. | 44 |  |  |  |  |  |
|  | Wyczyszczenie i wymiana wraz z zakupem Substratu typu INNOLET (wkład filtrujący do odpływów ulicznych 300x500 mm), w kratkach kanalizacji deszczowej w ul. Bugaj w Komorowie Wsi | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |