|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel: (22) 723-84-67 w.113 |

Michałowice, dn. 18.09.2008 r

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-63/08

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 12.09.2008 wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na:

„Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice w ulicach: Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów i Przepiórki w Pęcinach Małych oraz Czystej i Borowskiego w Opaczy Małej”

(Treść pytań w załączniku .pdf)

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada :

- Należy przyjąć dane przepompowni nie gorsze niż Preskan.

- Rura PE-HD, 1,0 Mpa,  Ø 75/8,2 mm

Rura PE-HD, 1,0 Mpa , Ø 40/3,7 mm

- Zasuwa Dn 32 PN 10, typ HAWLE, lub Bielska Fabryka Armatury , miejsca montażu-chodnik

- Tak, należy uwzględnić krotność 29

- Nie, poz.21 uwzględnia obsypanie rur pisakiem do wys.30 cm ponad rurę, resztę zasypać gruntem rodzimym

- Tak, poz.13 uwęglenia obsypanie rur do wys.30 cm

- Należy uwzględnić piasek do zasypu.

- Nie, poz.28 uwzględnia obsypanie rur do wys.30 cm

- Nie, poz.21 uwzględnia obsypanie rur do wys.30 cm

- Nie, poz.25 uwzględnia obsypanie rur do wys.30 cm

- Nie, poz.11 uwzględnia obsypanie rur do wys.30 cm

- Nie należy ujmować robót związanych z odwodnieniem wykopów

- Nie należy ujmować robót związanych z odwodnieniem wykopów

,

Z poważaniem