|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów, UE tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 11.12.2008 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-102/08

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 05.12.2008 wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia, Przytorowej w Regułach”

Treść pytania:

Wykonawca X, jako uczestnik w/w przetargu prosi o informację odnośnie niezgodności pomiędzy udostępniona dokumentacją techniczną, przedmiarami i SIWZ

- Projekt techniczny dla kanału sanitarnego w ul. Przytorowej przewiduje wykonanie przecisku Ø 300 mm L-13.7 m – brak w dostarczonych przedmiarach

- Dokumentacja dla ul. Calineczki Baśniowej, Małego Księcia, Przytorowej przewiduje wykonanie 22 szt. Włączeń przykanalików( 13 szt. studnia Ø 1200 mm, 7 szt. trójniki, 2 szt. studnia Wawin) natomiast SIWZ 27 szt. Prosimy o informację o sposobie włączenia pozostałych 5 sztuk i metody ich wyceny.

Nadmieniamy, że w dokumentacji brak jest naniesienia tras przykanalików.

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada, że:

- .Do przedmiaru należy dodać dwie pozycję: KNR 2-18 0409-02 i KNR 2-18 0412-01 z obmiarem 13,7 m dla każdej pozycji.

- Kanały o średnicy 160 mm odchodzące do posesji w ilości 27 szt. włączane będą w kanał, w następujący sposób: 7 szt. na trójniki, 20 szt. na studnie.

Z poważaniem