|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel: (22) 723-84-67 w.113 |

Michałowice, dn. 17.09.2008 r

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-62/08

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 12.09.2008 wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Ochronę środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice w ulicach: Parkowej w Pęcinach Małych oraz Ks. Woźniaka w Suchym Lesie” (treść pytania w załączniku .pdf )

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada :

- Tak

2.– 4.Nie

5. Zmianie ulegają następujące pozycje przedmiarowe, które przyjmują wartości: poz. 19 i 20 – 1.904,082 m3, poz. 21 i 22 – 540,673 m3

6. Przy zastosowaniu rur i kształtek kamionkowych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane stosować: wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, czyli posiadające:

  - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

7.– 10.Nie

11 Nie uwzględniać pompowania.

Z poważaniem