|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel: (22) 723-84-67 w.113 |

Michałowice, dn. 15.09.2008 r

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-63/08

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 08.09.2008 wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona środowiska ludzkiego poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice w ulicach: Komorowskiej, Kuropatwy, Bażantów i Przepiórki w Pęcinach Małych oraz Czystej i Borowskiego w Opaczy Małej”

Treść pytania:

Pytanie 1

Czy  w  świetle  zapisów znowelizowanego  art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione   w  specyfikacji   wyroby  budowlane  powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych  z  betonu,   wymagania   normy  PN-EN 1917:2004

Pytanie 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowna oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada, że:

Ad1.Wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane) .

Ad.2 Od wykonawcy zamawiający będzie żądał stosownych oświadczeń,  zgodności z polską normą, atestów w momencie odbioru wbudowanych materiałów.

Z poważaniem