|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel: (22) 723-84-67 w.113 |

Michałowice, dn. 08.07.2008 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-39/08.

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 03.07.2008 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej dla ulic Gminy Michałowice zgodnie z zatwierdzoną koncepcją”

poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

- Czy dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej należy wykonać dla każdej z ulic oddzielnie, czy też w jednym zbiorczym opracowaniu?

- Jaki jest zakres projektu przyłącza kanalizacyjnego? Czy należy zaprojektować odcinek kanał w ulicy – studzienka na posesji, czy również odcinek od studzienki do domu? W jakim zakresie należy w związku z tym wykonać kosztorys?

- Czy uzgodnienie przebiegu trasy sieci wodociągowej w ZUD obejmuje również uzgodnienie tras przyłączy wodociągowych?

- Według koncepcji w ul. Środkowej w Opaczy Kolonia zlokalizowana jest pompownia ścieków P12. Czy wchodzi ona w zakres opracowania?

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada, że:

Odp.1. Dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej należy wykonać dla każdej z ulic oddzielnie.

Odp.2. Należy zaprojektować kanały boczne z przyłączami kanalizacyjnymi (wraz ze studnią rewizyjną na terenie posesji), tzn. odcinek „kanał w ulicy – budynek”. Natomiast kosztorys dla przyłączy należy wykonać w podziale:

- od kanału ulicznego do pierwszej studzienki na posesji w odległości ok. 2m od granicy nieruchomości,

- pierwsza studzienka rewizyjna na terenie nieruchomości.

Odp.3. Uzgodnienie przebiegu trasy sieci wodociągowej w ZUD obejmuje wodociąg w ulicy wraz w odejściami do studni wodomierzowej (na terenie posesji) włącznie.

Odp.4. Nie, ponieważ zakres przetargu obejmuje odcinek ulicy Środkowej w Opaczy Kolonia od ul. Jesionowej do torów kolejki WKD.

Z poważaniem