|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel: (22) 723-84-67 w.113 |

Michałowice, dn. 06.06.2008 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-26/08.

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 04.06.2008 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na : „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Granicy i Nowej Wsi oraz w ul. Granickiej w Komorowie”

poniżej zamieszcza pytania i odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono, że w ul. Granicznej ma być wykonanych 7 szt., a w ul. Granickiej 9 szt. przykanalików. Natomiast przedmiary robót jakie zostały załączone do SIWZ pojedyncze, najprawdopodobniej uśrednione przykanaliki o dwóch różnych długościach : w ul. Granicznej jest to 4,8 oraz 5,4 m natomiast w ul. Granickiej 8,5 m oraz 7,58 m.

Proszę o określenie ile i o jakiej długości przykanalików należy wycenić w każdej z ulic.

- Ponadto pozycje przedmiarowe określające umocnienie ścian wykopów naszym zdaniem mają błędne podstawy wyceny ponieważ dotyczą dodatku za umocnienie wykopu szerszego niż 1 m, a powinny być wskazane podstawy dotyczące umocnienia pierwszego metra szerokości wykopu( w tym przypadku KNNR 1 03313-02)

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada, że:

Ad.1 w ul. Granicznej należy przyjąć uśrednioną długość przykanalika mb. 6.5

-ze studnią PP  dn.1000  szt.4

- ze studnią PE/PP dn. 400 szt 3

w ul. Granickiej  długość przykanalika uśredniona mb.6.5

- ze studnią PP dn. 1000 szt. 7

- ze studnią PE/PP dn. 400 szt.2

Ad.2 Pozycje przedmiarowe określające umocnienie ścian wykopu należy przyjąć:

KNNR 1 0311-02

Z poważaniem