Nr sprawy: ZP.3402 – 26/08

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Przetarg nieograniczony

na: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej

w Granicy i Nowej Wsi oraz w ul. Granickiej w Komorowie”

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Opracował:

………………………………….

Zatwierdził:

................................................................

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WRAZ   Z  ZAŁĄCZNIKAMI

- ZAMAWIAJĄCY:

### Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34

Tel./fax.: 022 723 81 78

NIP: 534 13 38 300

REGON: 000541753

Zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Granicy i Nowej Wsi oraz w ul. Granickiej w Komorowie”

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.

- Kanalizacja sanitarna w ul. Granicznej:

- kanał sanitarny, grawitacyjny z rur PVC DN 200 mm, o długości L=285,00 mb,

- studnie żelbetowe DN 1200 mm – 9 szt.,

- kanał odchodzący do posesji PVC DN 160 mm – 7 szt. (52,5 mb), w tym studnie inspekcyjne:

- DN 1000 mm PE – 4 szt.,

- DN 400 mm PE/PP – 3 szt.

- Kanalizacja sanitarna w ul. Granickiej:

- kanał sanitarny, grawitacyjny z rur PVC DN 200 mm, o długości L=174, 00 mb,

- studnie żelbetowe DN 1200 mm – 6 szt.,

- kanał odchodzący do posesji  PVC DN 160 mm – 9 szt. (67,5 mb), w tym studnie inspekcyjne:

- DN 1000 mm PE – 6 szt.,

- DN 400 mm PE/PP – 4 szt.

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5.1.- ul. Graniczna

i 5.2.- ul. Granicka  do SIWZ.

Roboty mają być wykonane zgodnie z ST załącznik nr 6.1.- ul. Graniczna i 6.2.- ul. Granicka.

- ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- ZAMAWIAJĄCY przewiduje/nie przewiduje* zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza/nie dopuszcza* ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: wymagany/pożądany* 30.11.2008 r.

- Sposobem porozumiewania się pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ JEST FORMA PISEMNA, FAX LUB DROGA ELEKTRONICZNA, przy czym dwie ostatnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział WYKONAWCY niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i złożą stosowne oświadczenie oraz:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i przedstawią:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wymienionym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i w art. 24 ust. 1 pkt. 9 – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i złożą:

- wykaz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z załączonymi uprawnieniami sanitarnymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów.

- przedstawią wykaz robót wykonywanych (rozpoczętych i zakończonych) w ostatnich 5 latach, min. 3 zamówienia o zakresie podobnym z niniejszym wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie (koszt każdej z wykonanych robót był nie mniejszy niż 150 tys. PLN)

- posiadają lub mają zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości robót tj. samochód wyładowczy co najmniej 1 szt., samochód skrzyniowy co najmniej 1 szt., ładowarko-koparka co najmniej 1 szt., zagęszczarka co najmniej 1 szt. - WYKAZ

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki WYKONAWCA spełnił. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieniem postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem WYKONAWCY  z postępowania.

- WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ.

  - Osobą uprawnioną do kontaktowania się z WYKONAWCAMI w zakresie merytorycznym jest: Ryszard Podkowiak – Inspektor Nadzoru, tel. 723-93-32; w zakresie formalno-prawnym: Karolina Mąkal – Inspektor ds. Zamówień Publicznych, tel. 723-84-67;

  - WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania zgodnie z ustaloną w punkcie 7 SIWZ formułą porozumiewania się. ZAMAWIAJĄCY udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim WYKONAWCOM bez wskazania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert ZAMAWIAJĄCY może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie ZAMAWIAJĄCY powiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

  - WYKONAWCY przysługuje prawo do wniesienia protestu dotyczącego postanowień SIWZ, nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- WADIUM

  - Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 8.000 zł, słownie: osiem tysięcy złotych

  - Wadium może być wnoszone w:

- Pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.3  Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty ZAMAWIAJĄCEMU pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO: PKO BP S.A. NR KONTA: 38 1020 1055 0000 9502 0024 2701 z dopiskiem: „Wadium na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Granicy i Nowej Wsi oraz w ul. Granickiej w Komorowie” do dnia 11.06.2008 r.

  - Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Wadium, które wpłynie na konto ZAMAWIAJĄCEGO po terminie określonym w punkcie 10.4 skutkować będzie wykluczeniem WYKONAWCY i odrzuceniem oferty.

  - Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy w oryginale dołączyć do oferty.

  - ZAMAWIAJĄCY 	zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy

- ZAMAWIAJĄCY unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania

  - ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium na wniosek WYKONAWCY:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

- który został wykluczony z postępowania

- którego oferta została odrzucona

  - Utrata wadium na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - WYKONAWCA pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 11.07.2008 r.

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą ZAMAWIAJĄCY może tylko raz zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.

  - Zgoda WYKONAWCY na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  - WYKONAWCA lub pełnomocnik podmiotów występujących wspólnie ma prawo złożyć jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

  - WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

  - WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy WYKONAWCY lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale powinno być dołączone do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  - Każda kartka oferty musi być ponumerowana kolejnym numerem, spięta w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i podpisana przez WYKONAWCĘ, a przedłożone dokumenty winny być  spisane na jednej kartce (spis treści).

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - W przypadku, gdy WYKONAWCA dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez oferenta.

  - W ofercie należy wskazać części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a w przypadku nie powierzania żadnej z części zamówienia podwykonawcom należy złożyć stosowne oświadczenie.

  - WYKONAWCA powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Granicy i Nowej Wsi oraz w ul. Granickiej w Komorowie”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 12-06-2008 r., GODZ. 10.15

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem WYKONAWCY.

  - Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

  - WYKONAWCA może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone na zasadach określonych tak jak w punkcie 12.9 oraz dodatkowo opisane dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane, jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, wskaże ZAMAWIAJĄCEMU, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „tajne – nie udostępniać” i umieszczone w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania (art. 8 ust. 3 ustawy). WYKONAWCA nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Oferty należy składać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w pokoju nr 16.

  - WYKONAWCA otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Termin składania ofert upływa dnia 12-06-2008 r. o godz. 10.00

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-06-2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, pok. 22.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Cenę należy podać w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku VAT.

  - Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.

- KRYTERIA OCENY OFERT.

  - Przy ocenie ofert ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- Cena ofertowa – o wadze 100 %

15.2   Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych

przez WYKONAWCÓW w zakresie każdego kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym WYKONAWCOM, spełniającym wymagania kryterialne przypisane zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- OCENA OFERT w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

16.1 W zakresie kryterium oferta zostanie oceniona zgodnie z formułą:

- wg kryterium cena:

oferta z najniższą ceną

Wc =  ----------------------------------------     x waga kryterium x 100 pkt.

oferta badana

16.2     Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - ZAMAWIAJĄCY poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

- ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie żądać od WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone w:

- Pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO.

18  ZAWARTOŚĆ OFERT.

18.1 Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta:

- oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy – Załącznik Nr 1

- oświadczenie o powierzeniu/nie powierzeniu * wykonania części zamówienia – Załącznik Nr 2

- formularz ofertowy – Załącznik Nr 3

- dowód wpłacenia/wniesienia wadium

- zaakceptowany – podpisany wzór umowy - Załącznik Nr 4

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wymienionym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i w art. 24 ust. 1 pkt. 9 – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- wykaz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z załączonymi uprawnieniami sanitarnymi i przynależnością do odpowiedniej Izby Inżynierów.

- wykaz robót wykonywanych (rozpoczętych i zakończonych) w ostatnich 5 latach, min. 3 zamówienia o zakresie podobnym z niniejszym wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie (koszt każdej z wykonanych robót był nie mniejszy niż 150 tys. PLN)

- wykaz posiadanego lub dostępnego w pełni sprawnego sprzętu gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości robót tj. samochód wyładowczy co najmniej 1 szt., samochód skrzyniowy co najmniej 1 szt., ładowarko-koparka co najmniej 1 szt., zagęszczarka co najmniej 1 szt.

- kosztorys ofertowy sporządzony na bazie dostarczonego przedmiaru robót (stanowiącego zał. nr 5.1 i 5.2. do SIWZ)

18.2 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty i wykluczenie WYKONAWCY z postępowania.

- WYBÓR OFERTY.

  - ZAMAWIAJĄCY udzieli zamówienia WYKONAWCY, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadamia niezwłocznie WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres WYKONAWCY, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), adresy WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- WYKONAWCACH, których oferty zostały odrzucone;

- WYKONAWCACH, którzy zostali wykluczeni.

  - Wybranemu WYKONAWCY zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

- WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

  - ZAMAWIAJĄCY unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 93 ustawy.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

21.1 Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

21.2 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy ustawy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

21.3 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.4 Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

21.5 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.6 Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

21.7 Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.8 Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

21.9 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, ustalonych w ustawie, uznaje się za jego oddalenie.

21.10 Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jeżeli wartość postępowania jest mniejsza od kwot określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie nie przysługuje.

21.11 Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 	protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię 	zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest 	równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

* niepotrzebne skreślić