PROGRAM  FUNKCJONALNO  UŻYTKOWY  			Zał. nr 5

- Budynek kontenerowy parterowy o pow zabudowy ok. 98 m2 – na dz. nr ew. 356/1 przy ul. Ryżowej w Opaczy Kolonia

- Wykaz potrzebnych pomieszczeń:

- pomieszczenie świetlicy z  przedzieleniem składaną ścianką

- wc męskie z dostępem od wewnątrz

- wc damskie z dostępem od wewnątrz

- wc ogólne z dostępem z zewnątrz przystosowane dla niepełnosprawnych

- Budynek wyposażony w :instalację elektryczną oświetlenia i ogrzewania, instalację wod. –kan., wentylacji i klimatyzacji mechanicznej o wydajności dostosowanej do wielkości pomieszczenia oraz oświetlenie zewnętrzne

sterowane na czujnik zmierzchowy i czujnik ruchu.

- Budynek  z jednym wejściem głównym, wejście zadaszone

- Oświetlenie i ogrzewanie pom. świetlicy rozwiązać w taki sposób aby

przy wykorzystywaniu jednej części świetlicy można było oświetlić o ogrzać tylko tą jedną część świetlicy.