# Przedmiar

„Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej”

| Lp. | Rodzaj robót do wykonania | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 mb | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( 160 mm lub ( 200 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni). | mb | 40 400 |  |  |
| 2 | Płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( 300 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni). | mb | 4 000 |  |  |
| 3 | Płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej ( 400 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni). | mb | 5 00 |  |  |
| 4 | Monitoring kamerą sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( 160 mm ÷400 mm. | mb | 4 000 |  |  |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT 8% |  |
| Wartość brutto |  |