KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie czyszczenia kratek ściekowych i studni kanalizacji deszczowej na  terenie Gminy Michałowice

(od 14.04.15)

| L.p. | Rodzaj robót do wykonania | Jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyczyszczenie studzienki ( kratki ulicznej ) kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 1 400 |  |  |
| 2 | Wyczyszczenie mechaniczne studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 80 |  |  |
| 3 | Wyczyszczenie mechaniczne przykanalika od kratki ściekowej do studni kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | mb. | 11 000 |  |  |
| 4 | Wyczyszczenie ręczne studni chłonnej kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie | szt. | 25 |  |  |
| 5 | Wyczyszczenie kanału deszczowego średnicy 20 -30 cm | mb. | 1 200 |  |  |
|  | Podsumowanie |  |  |  |  |

Wartość netto :          …………….. zł

Podatek VAT-8%:       …………… zł

Wartość brutto:          …………….  zł