Reguły, 18 marca 2015 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# nr ZP.271.1.15.2015

# WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 17 marca 2015 r. wpłynęły zapytania Wykonawców w konkursie ofert „Dostawa serwera głównego”.

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

W związku z ogłoszonym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 2 x wewnętrzne gniazda SD wyposażone w karty minimum 2 x 8GB przeznaczone do instalacji HyperVisora. Czy Zamawiający dopuści serwer z jednym slotem SD  i jedną kartą 8GB SD?

Odpowiedź : 	Zamawiający pozostawia wymaganie dwóch kart SD

Uzasadnienie: Zamawiający planuje użytkowanie sprzętu będącego przedmiotem 		postępowania przez okres przynajmniej 7 lat,  w tak długim okresie posiadanie opcji 		dwóch kart SD zdaniem zamawiającego poprawi komfort pracy i serwisu środowiska 		wirtualnego.

- Redundantne zasilanie stanowiące przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug750W o sprawności nie mniejszej niż 90%. Czy Zamawiający dopuści zasilacze 800W o sprawności powyżej 90%?

Odpowiedź : 	Tak

- Obudowa i szyny montażowe przeznaczone do instalacji w szynach pionowych czterowspornikowych (otwory kwadratowe) rozstawionych (przód-tył) w odległości 74 cm. Wszystkie rackmount kity są regulowane. Z reguły szafy serwerowe mają 100 cm głębokości po wymiarze zewnętrznym, wiadomo że sama szyna rack jest odsunięta od krawędzi szafy, ale te szyny są z reguły regulowane na śrubach.

Odpowiedź : 	Zamawiający posiada szafę teletechniczną marki HP Rack 10000 Series model 	10642 o wymiarach zewnętrznych 100cm głębokości i wewnętrznych szynach pionowych rozstawionych (przód-tył) w odległości 74 cm. Zamawiających wymaga aby 		dostarczony zestaw umożliwiał montaż w tej konkretnej szafie.

# (-) Krzysztof Grabka

# WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Otrzymują:

- Strona internetowa zamawiającego

- aa ZP.271.1.15.2015