|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 22/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 13.06.2012 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# ZP.2712.24.2012

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 11 czerwca  2012 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr sprawy: ZP.2712.24.2012 pn. „Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Michałowice”

Pytanie:

- Na czym polega różnica pomiedzy poz. 3 i poz. 4 kosztorysu ofertowego ?

- Czego dotyczy wymieniony w § 12 projektu umowy okres gwarancji na wykonane prace ?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:

Ad. 1

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice zmienia treść SIWZ:

w poz. 4 kosztorysu ofertowego wykreśla się dotychczasowe brzmienie i wprowadza się treść:  „wyczyszczenie mechaniczne studni chłonnej kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie”

W związku z powyższym od dnia 13 czerwca 2012 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  ujednolicony tekst kosztorysu ofertowego pod nazwą zał.A.kosztorys.ofertowy.13.06.12.doc

Ad. 2

Okres gwarancji obejmuje prawidłowe wykonanie usługi oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi mechanicznym uszkodzeniem studni.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice przedłuża termin składania ofert do 19 czerwca 2012 godz. 10.:00

W związku z tym zmianie ulegają odpowiednio pkt SIWZ :

13.5 powinno być : do 18.06.2012

14.9 powinno być : NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM   19.06.2012 r., GODZ. 10:15

16.3 powinno być : Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 19.06.2012 r.

  - powinno być :  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2012r. godz. 10.15 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, pok. nr 22.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr BZP 191270-2012 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 6 czerwca  2012 r.

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.24.2012