# URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel.  22  350 91 91						fax  22 350 91 01

www.michalowice.pl			e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, dn.  11 września  2012 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# ZP.2712.55.2012

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 7 września 2012 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr sprawy: ZP.2712.55.2012 pn.  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Komorowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający -  Gmina Michałowice udziela odpowiedzi

( poniżej pytania i odpowiedzi)

W nawiązaniu do SIWZ przetargu nr ZP.2712.55.2012 prosimy o:

- Sprecyzowanie sposobu odwodnienia proj. ulic. Czy w pobliżu są istniejące KD, czy należy przewidzieć drenaże rozsączające (bo na rowy przydrożne nie ma warunków), czy należy pozostawić istn. sposób odwodnienia - tj. powierzchniowo na istn. trawniki.

odpowiedź

Odwodnienie należy zaprojektować w sposób następujący :

- ul. Konopnickiej – na jednej części powierzchniowo do istniejących wpustów, na drugiej systemy chłonne ( rozsączające)  lub powierzchniowo na pobocze w zależności od warunków

- ul. Sportowa – systemy chłonne ( rozsączajece) lub powierzchniowo na pobocze w zależności od warunków gruntowych.

- ul. Żeromskiego – powierzchniowo do istniejących wpustów przy ul. 3 Maja

- ul. Prusa - powierzchniowo do istniejących wpustów

- Wskazanie czy przebudowa dróg będzie tylko w granicach pasa drogowego, a jeśli nie, to czy w przypadku konieczności podziałów będą one po stronie inwestora czy projektanta. Jeśli po stronie projektanta proszę o wskazanie ilości podziałów działek.

Odpowiedź

Przebudowa dotyczyć będzie tylko w granicach pasa drogowego.

Powyższe odpowiedzi mają charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi : stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.55.2012