|  | GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |

Michałowice, dn.15 sierpnia 2009r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-64/09

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice - informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont budynku będącego w zasobach mieszkaniowych Gminy, w Opaczy Kolonia, przy u. Ryżowej 90” dokonuje zmiany SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Zmienia się pkt 2., gdzie dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

„2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robót obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, remont tarasu i schodów zewnętrznych, remont elewacji /docieplenie ścian i tynk/;

szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót zał. nr 5 do SIWZ

UWAGA! Budynek jest z lat międzywojennych, roboty dociepleniowe muszą uwzględniać

zachowanie detali charakterystycznych dla okresu międzywojennego/gzymsy,

obramowania, cokoły, szczyty/.

Okna powinny być jednoramowe o zwiększonej izolacyjności akustycznej /klasa akustyczna Rw min. 40 dB/ ze względu na to, że budynek znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania w bliskości rozbudowywanego lotniska Okęcie. Okna drewniane w kolorze białym z automatycznymi nawiewnikami dobranymi zg. z obowiązującymi przepisami, elewacja w kolorze białym.

W oknach trzyczęściowych górna część okna nieotwieralna, części boczne otwierane w tym jedna uchylna.

Okna małe jednoczęściowe otwierane.

W oknie półkolistym oba skrzydła otwierane.

W oknie trzyczęściowym /podział w pionie/część środkowa nieotwieralna, boczne otwierane i uchylne.

Okno jednoczęściowe od strony ul. Ryżowej otwierane i uchylne.

Okno kwadratowe na piętrze od strony ul. Bodycha otwierane i uchylne.

Okno nad drzwiami balkonowymi uchylne.

W ganku okna boczne nie otwiralne, okna przy drzwiach otwierane i uchylne.

Okna powinny zachować istniejące podziały szprosami drewnianymi naklejanymi ze szprosem ślepym tzw. wiedeńskim.

Konieczna wizja w terenie!

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi zał. nr 6 do SIWZ

Opracowanie: „Sposób zabezpieczenia fundamentów oraz docieplenia ścian zewnętrznych” stanowi zał. nr 7 do SIWZ. ”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice

Osoba pełniąca funkcję Wójta

Gminy Michałowice

(-) mgr inż. Bolesław Kuss