# Załącznik nr 6 Kosztorys ofertowy

Zamawiający:

Gmina Michałowice

Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

Nazwa postępowania „Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice”

Znak postepowania: ZP.271.2.7.2023

Wykonawca:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Rodzaj robót do wykonania | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za 1 mb | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( 160 mm lub ( 200 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni). | mb | 31 000 |  |  |
| 2 | Płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( 300 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni). | mb | 2000 |  |  |
| 3 | Płukanie, czyszczenie i udrażnianie mechaniczne lub w razie potrzeby ręczne, sieci kanalizacji sanitarnej ( 400 mm (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach ściekowych oraz z mechanicznym wycinaniem korzeni). | mb | 400 |  |  |
| 4 | Monitoring kamerą sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( 160 mm ÷400 mm. | mb | 5500 |  |  |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT 8% |  |
| Wartość brutto |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w zapytaniu i we wszystkich załącznikach do niego,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji z podane w tabeli dla poszczególnych rodzajów prac ceny jednostkowe netto za 1 mb,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego, wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji za podaną cenę brutto.