|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 22.11.2011 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# Nr sprawy: ZP.2712.63.2011

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 18 listopada 2011 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 sztuk pomp do brudnej wody oraz 2 sztuk układów sterowania wraz z niezbędnym osprzętem na ulicznych pompowniach ścieków na terenie Gminy Michałowice”.

Nr ogłoszenia: 379444 – 2011; data zamieszczenie: 15.11.2011 r.

# Treść wniosku

# Ad. 1. W specyfikacji przetargowej widnieje zapis, że szafy sterownicze dla przepompowni ścieków powinny działać w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS. W związku z powyższym prosimy określić czy w ramach tego zadania należy wykonać nowy system monitoringu GPRS wraz ze stacją bazową i komputerem? W przypadku gdy w gm. Michałowice istnieje już system monitoringu GPRS dla przepompowni ścieków, będący własnością jedynego użytkownika i właściciela oprogramowania, czyli Gminy Michałowice, prosimy o określenie warunków technicznych oraz kwoty pieniężnej za wpięcie do istniejącego systemu monitoringu GPRS. Informacja ta umożliwi prowadzenie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów.

# Ad. 2 W specyfikacji widnieje zapis, że należy dokonać wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji. Prosimy o wskazanie osoby do kontaktowania się z przyszłymi Wykonawcami zadania jak również wydłużenie terminu składania ofert co umożliwi dokładne zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:

Ad 1. Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ szafy sterownicze mają posiadać wbudowany moduł telemetryczny GPRS/GMS z zasilaczem i akumulatorem.  Nie ma więc konieczności wykonania monitoringu GPRS wraz ze stacją bazową i komputerem.

Jednocześnie odnośnie ww. elementu szafy sterowniczej (zgodnie z umową) Wykonawca zobowiązuje się, iż po wykonaniu prac na cztery podane przez Zamawiającego numery telefonów  z obiektów przesyłane będą następujące sygnały.

- poziom maksymalny

- odwołanie poziomu maksymalnego

- włamanie do obiektu (skrzynki sterowniczej)

- zanik napięcia

- powrót napięcia

- awaria pompy/pomp

Ad 2. Zgodnie z zapisami SIWZ osobą uprawnioną merytorycznie do kontaktu w zakresie zamówienia jest Pani Urszula Zimnicka-Luty, tel. (22) 758-03-07 lub 604-435-944, łącznie z ustalaniem możliwego terminu dokonania wizji w terenie.

Wymóg dokonania wizji należy traktować w kategoriach zalecenia.

UWAGA!

Na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej terminu składania ofert i określa nowy termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 25 listopada 2011 r. godz. 12.00

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.63.2011

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego